I. ВОДОЛЕЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

I.I  Оборудование производства  «Physiotechnica»

| Наименование | Цена, руб. |
| --- | --- |
| ВАННЫ ДЛЯ ПОДВОДНОГО ДУШ-МАССАЖА (ПДМ) |
| Ванна водолечебная «Хаббарда» для подводного душ-массажа в форме «бабочка» (1700/1305 литров, регулировка давления 1-5 атм, Шланг ПДМ, 4 сменные насадки)+ Гидрофорсунки (12 шт, из нержавеющей стали, с системой аэрации) | 680 000 |
| Ванна для подводного душ-массажа «Атланта» (1200/800 литров, регулировка давления 1-5 атм, шланг ПДМ, 4 сменные насадки), съемный подголовник, может быть использована с системой подводного горизонтального вытяжения | 437 000 |
| Дополнительные опции для ванны «Атланта» |
| Аэрофорсунки (16 шт, из нержавеющей стали) | 66 300 |
| Система быстрого слива (за 2,5 мин) – (для обеспечения быстрого слива необходимо проложить отдельную магистраль Ø не менее 100 мм, переходящую в основную вертикальную фановую трубу, насос – номинальная мощность – 0,5 кВт) | 43 300 |
| Наполнение ванны через термостатический смеситель D 1 1/4" | 82 200 |
| Свет, хромотерапия (2 лампы, 5 изменяющихся цветов) | 25 400 |
| Система хромотерапии WaterLight (32 мощных светодиода, переливающихся различными цветами) | 52 000 |
| Ванна водолечебная «Гольфстрим» для подводного душ-массажа (650/570 литров, регулировка давления 1-5 атм, Шланг ПДМ, 4 сменные насадки) | 385 000 |
| Дополнительные опции для ванны «Гольфстрим» |
| Аэрофорсунки (18 шт, из нержавеющей стали, 126 пузырьковых отверстий) | 60 400 |
| Гидрофорсунки (16 шт, зона спины – 8 шт, зона стоп – 4 шт, зона бедер – 4 шт, из нержавеющей стали, с системой аэрации) | 93 800 |
| Наполнение ванны через термостатический смеситель D 1 1/4" | 82 000 |
| Свет, хромотерапия (2 лампы, 5 изменяющихся цветов) | 25 400 |
| Система хромотерапии WaterLight (32 мощных светодиода, переливающихся различными цветами) | 52 000 |
| Ванна водолечебная «Оккервиль» с плоским дном для подводного душ-массажа, (450/320 литров, регулировка давления 1-5 атм, шланг ПДМ, 4 сменные насадки, мягкий подголовник) | 353 000 |
| Дополнительные опции для ванны Оккервиль |
| Аэрофорсунки (16 шт, из нержавеющей стали, 112 пузырьковых отверстий) | 66 300 |
| Гидрофорсунки (16 шт, из нержавеющей стали, с системой аэрации) | 66 300 |
| Свет, хромотерапия (1 лампа, 5 изменяющихся цветов) | 21 400 |
| Система хромотерапии(32 мощных светодиода, переливающихся различными цветами) | 52 000 |
| Встроенный аппарат насыщения воды углекислотой (сатуратор) | 79 200 |
| Упор для ног детский | 10 000 |
| Ванна водолечебная «Ладога» для подводного душ-массажа (480/340 литров, регулировка давления 1-5 атм, шланг ПДМ, 4 сменные насадки, мягкий подголовник) | 358 700 |
| Дополнительные опции для ванны Ладога |  |
| Аэрофорсунки (16 шт, из нержавеющей стали, 112 пузырьковых отверстий)+ Гидрофорсунки (24 шт, 2 отдельно включаемые зоны, из нержавеющей стали, с системой аэрации) | 162 300 |
| Свет, хромотерапия (1 лампа, 5 изменяющихся цветов) | 21 400 |
| Система хромотерапии(16 мощных светодиода, переливающихся различными цветами) | 38 500 |
| Устройство подводного гидромассажа -тангентор «АкваЭйр» | 107 000 |
| БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЕ ВАННЫ ДЛЯ ПРЕСНОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ |
| Ванна водолечебная «Оккервиль» анатомической формы бальнеологическая, адаптированная для применения в пресной и минеральной воде (350/300 л.) | 214 000 |
| Ванна водолечебная «Оккервиль» с плоским дном бальнеологическая , адаптированная для применения в пресной и минеральной воде (450/320 литров) | 250 000 |
| Ванна водолечебная «Ладога», адаптированная для применения в пресной и минеральной воде (480/340 литров) | 289 000 |
| Дополнительные опции для ванн |
| Аэрофорсунки (16 шт, из нержавеющей стали, 112 пузырьковых отверстий) | 66 300 |
| Гидрофорсунки для ванны «Оккервиль» (16 шт, из нержавеющей стали, с системой аэрации) | 66 300 |
| Гидрофорсунки для ванны «Ладога» (24 шт, 2 отдельно включаемые зоны, из нержавеющей стали, с системой аэрации) | 96 000 |
| Свет, хромотерапия (1 лампа, 5 изменяющихся цветов) | 21 400 |
| Свет, хромотерапия (1 лампа, 5 изменяющихся цветов) для слабоминерализованной воды | 29 000 |
| Система хромотерапии для ванны «Оккервиль» (32 мощных светодиода, переливающихся различными цветами) только для пресной воды | 52 000 |
| Система хромотерапии для ванны «Ладога» (16 мощных светодиода, переливающихся различными цветами) только для пресной воды | 38 500 |
| Встроенный аппарат насыщения воды углекислотой (сатуратор) | 79 200 |
| Дополнительный кран для минеральной воды (за 1 шт.) | 13 000 |
| Подвод для подачи сжатого воздуха (при наличии пузырьковой решетки и компрессора) | 10 700 |
| Фурнитура из пластика белого цвета для агрессивной воды (рама из нержавеющей стали) | 50 700 |
| Крышка на ванну для применения с сероводородной водой | 21 400 |
| Отвод паров над поверхностью воды с вентилятором (рекомендуется использовать с крышкой) | 26 700 |
| ВОД 58.2 пузырьковая решетка | 230 евро |
| Рекомендуемый компрессор к пузырьковой решетке 1 шт | 1 190 евро |
| Ванна водолечебная «Неман» (320/250 л) с автоматической системой наклона ложа c помощью электропривода | 350 000 |
| Аэрофорсунки (12 шт, из нержавеющей стали, 84 пузырьковых отверстий) | 50 000 |
| Система хромотерапии WaterLight (14 мощных светодиода, переливающихся различными цветами) | 35 000 |
| ГИДРОАЭРОМАССАЖНЫЕ ВАННЫ с электронным блоком управления |
| Ванна водолечебная «Оккервиль» с электронным блоком управления (350/300 л, электронный блок управления, система зонального гидромассажа: спина (10 шт.), бедра и ноги (16 шт.), область плечевого пояса (4 шт.), система жемчужного массажа 15 шт – 105 пузырьковых отверстий, работа гидро и аэромассажа в обычном и импульсном режиме, система хромотерапии -1 лампа- 5 изменяющихся цветов) | 396 000 |
| Система хромотерапии WaterLight (32 мощных светодиода, переливающихся различными цветами) | 52 000 |
| ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ ВАННА |
| Ванна медицинская электрогальваническая «Аква-гальваника» с 9-тью электродами, (разработана на базе модели ванны «Оккервиль» Комби, сенсорное управление, цветной ЖК дисплей) | 457 000 |
| Дополнительные опции для ванны «Аква-гальваника» |
| Система подводного душ-массажа (регулировка давления 0,8-5 атм, шланг ПДМ, 4 сменные насадки ) | 69700 |
| УГЛЕКИСЛЫЕ ВАННЫ |
| Пароуглекислая ванна «ОККЕРВИЛЬ-КОМБИ» с электронной системой управления, (ванна объемом 580 л, съемное сиденье, поворотный цветной ЖК дисплей, сенсорная панель установки концентрации насыщения углекислоты, времени и температуры проведения процедуры) | 349 000 |
| Пароуглекислая ванна «ОККЕРВИЛЬ-КОМБИ» с электронной системой управления, с ДВЕРЦЕЙ (ванна объемом 580 л, съемное сиденье, поворотный цветной ЖК дисплей, сенсорная панель установки концентрации насыщения углекислоты, времени и температуры проведения процедуры, оборудована герметичной дверцей, позволяющей легко зайти в ванну) | 414 000 |
| Ванна водолечебная «Оккервиль» анатомической формы бальнеологическая со встроенным сатуратором | 293 000 |
| Сатуратор для монтажа на стену или стойку | 107 000 |
| Стойка для сатуратора (из нержавеющей стали) | 21 400 |

| ВАННЫ ДЛЯ КОНЕЧНОСТЕЙ |
| --- |
| Ванна медицинская массажная вихревая для рук «Истра-Р» (24 гидрофорсунок из нержавеющей стали ) | 212 000 |
| Ванна медицинская массажная вихревая для ног «Истра-Н» (16 гидрофорсунок из нержавеющей стали ) | 212 000 |
| Ванна 4-х камерная «Истра-4К» бальнеологическая | 278 000 |
| Ванна 4-х камерная «Истра-4К» (для грязи и нафталана) | 314 000 |
| Ванна 4-х камерная гидрогальваническая «Истра-4К» (с поворотным ЖК-дисплеем на 3600) | 435 000 |
| Ванна 4-х камерная струйноконтрастная «Истра-4К» (с поворотным цифровым сенсорным дисплеем на 3600) | 390 000 |
| Ванна 4-х камерная гидрогальваническая струйноконтрастная «Истра-4К» (с поворотным ЖК-дисплеем на 3600) | 520 000 |
| Дополнительные опции и вспомогательное оборудование для камерных ванн |
| Дополнительная система налива для минеральной воды (кран -2 шт.) | 26 000 |
| Фурнитура из пластика белого цвета для агрессивной воды для камерных ванн | 30 600 |
| Трехходовой кран для грязевой ванны (адаптация слива под вакуумную систему удаления) | 32 000 |
| Оснащение жемчужной решеткой с краном подачи сжатого воздуха (без компрессора) для 4-х камерной ванны | 32 000 |
| Оснащение жемчужной решеткой с краном подачи сжатого воздуха (без компрессора) для ванны «Истра-Н» | 29 000 |
| Брызгозащитные крышки для 4-х камерных ванн «Истра-4К» | 11 600 |
| Подъемник для опускания пациента в ванну (камерную) (передвижной, грузоподъемность 150 кг) | 107 000 |
| Стул для пациента к камерным ваннам | 11 000 |
| Стул для пациента к камерным ваннам (устойчивый к агрессивным средам) | 28 000 |
| Ванна водолечебная сидячая "Онега" (450/360 л) адаптированная для применения в пресной и минеральной воде | 160 000 |
| Дополнительные опции для ванны Онега |
| Аэрофорсунки (14 шт, из нержавеющей стали, 98 пузырьковых отверстий) и Гидрофорсунки (24 шт, латунные хромированные, 2 отдельно включаемые зоны) | 153 000 |
| Гидрофорсунки (24 шт, 2 отдельно включаемые зоны, из нержавеющей стали, с системой аэрации) | 96 000 |
| Свет, хромотерапия (1 лампа, 5 изменяющихся цветов) | 21 400 |
| Дополнительный кран для минеральной воды (за 1 шт) | 13 000 |
| Фурнитура из пластика белого цвета для агрессивной воды | 50 700 |
| БЕСКОНТАКТНАЯ ГИДРОМАССАЖНАЯ КУШЕТКА «АКВАСПА» |
| Кушетка бесконтактного массажа «АКВАСПА» (система электронного индивидуального программирования гидромассажа по 6 зонам , температурного режима, ЖК-дисплей, предустановленные программы процедур), светопрозрачное ложе с хромотерапией (толщина 0,7 мм) | 497 000 |
| Кушетка бесконтактного массажа «АКВАСПА» (система электронного индивидуального программирования гидромассажа по 6 зонам , температурного режима, сенсорный ЖК-дисплей, предустановленные программы процедур), ложе из вспененного каучука, цвет синий или черный (толщина 3,0 мм). | 455 000 |
| Кушетка бесконтактного массажа «АКВАСПА » (1 стандартная программа гидромассажа по 12 статично заданным точкам),фиксированная температура подогрева ложа, управление с помощью кнопки включения, светопрозрачное ложе с хромотерапией (толщина 0,7 мм) | 364 000 |
| Кушетка бесконтактного массажа «АКВАСПА » (1 стандартная программа гидромассажа по 12 статично заданным точкам),фиксированная температура подогрева ложа, управление с помощью кнопки включения), ложе из вспененного каучука, цвет синий или черный (толщина 3,0 мм). | 321 000 |
| Кушетка водяная для лечебных обертываний «АКВАСПА» (фиксированная температура подогрева ложа, без системы форсунок), светопрозрачное ложе с хромотерапией (толщина 0,7 мм) | 267 000 |
| Кушетка водяная для лечебных обертываний «АКВАСПА» (фиксированная температура подогрева ложа, без системы форсунок), ложе из вспененного каучука, цвет синий или черный, (толщина 3,0 мм). | 225 000 |
| Дополнительные опции для кушетки «АКВАСПА» |
| Ступень для кушетки | 6 500 |
| СИСТЕМЫ ВЫТЯЖЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА |
| Система тракции автоматическая интеллектуальная «АИСТ»-вертикальное вытяжение позвоночника в бассейне (усилие задается электроникой) | 744 000 |
| Комплекс физиотерапевтический «АТЛАНТА» для подводного горизонтального вытяжения позвоночника в комплекте: (ванна «Атланта» (1200/800 л) , система вытяжения позвоночника (механическая), комплект поясов и ремней, перекатной подъемник с кушеткой (электропривод, аккумуляторная батарея Linak 24В или питание от сети),ступенька | 663 000 |
| Дополнительные опции для комплекса вытяжения «Атланта» с механической системой вытяжения |
| Система подводного душ-массажа (регулировка давления 1-5 атм, шланг ПДМ, 4 сменные насадки ) | 69 700 |
| Система шейного вытяжения позвоночника | 30 500 |
| Аэрофорсунки (16 шт, нержавеющая сталь) | 66 300 |
| Система хромотерапии WaterLight (32 мощных светодиода, переливающихся различными цветами) | 52 000 |
| Система быстрого слива (за 2,5 мин) – (для обеспечения быстрого слива необходимо проложить отдельную магистраль Ø не менее 100 мм, переходящую в основную вертикальную фановую трубу, насос – номинальная мощность – 0,5 кВт) | 43 300 |
| Комплекс физиотерапевтический «АТЛАНТА» для подводного горизонтального вытяжения позвоночника в комплекте: (ванна «Атланта» (1200/800 л) , система дозированного вытяжения позвоночника (электронная), комплект поясов и ремней, аварийная кнопка остановки процедуры пациентом, перекатной подъемник с кушеткой (электропривод, аккумуляторная батарея Linak 24В или питание от сети), ступенька | 795 000 |
| Дополнительные опции для комплекса вытяжения «Атланта» с электронной системой вытяжения |
| Система подводного душ-массажа (регулировка давления 1-5 атм, шланг ПДМ, 4 сменные насадки ) | 69 700 |
| Аэрофорсунки (16 шт, нержавеющая сталь) | 66 300 |
| Система быстрого слива (за 2,5 мин) – (для обеспечения быстрого слива необходимо проложить отдельную магистраль Ø не менее 100 мм, переходящую в основную вертикальную фановую трубу, насос – номинальная мощность – 0,5 кВт) | 43 300 |
| Система шейного вытяжения позвоночника | 30 500 |
| Система хромотерапии WaterLight (32 мощных светодиода, переливающихся различными цветами) | 52 000 |
| Вспомогательное оборудование и акссесуары для комплексов вытяжения позвононичка «Атланта» |
| Кушетка передвижная (для перемещения пациента с ложа подъёмника после вытяжения позвоночника и дальнейшего послепроцедурного отдыха) + переносная ступень в комплекте | 85 600 |
| Комплект бандажей регулируемых по размеру (грудной – 2 шт., поясничный – 2 шт.) | 17 000 |
| МЕДИЦИНСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ |
| Подъемник для опускания пациента в бассейн с длинной или короткой стрелой из нержавеющей стали (грузоподъемность 150 кг, питание от трансформатора 220/24 В или от аккумуляторной батареи Linak (Финляндия), 24В) | 203 000 |
| Подъемник для опускания пациента в бассейн из нержавеющей стали с вертикальным перемещением (адаптирован для применения в слабо минерализованной воде, грузоподъемность 190 кг, питание от аккумуляторной батареи Linak или питание от сети) | 375 000 |
| Дополнительные опции к сиденью подъемника |
| Поддержка для ног | 23 500 |
| Ремень поддерживающий для пациента | 12 900 |
| Откидывающиеся подлокотники (только к подъемнику с вертикальным перемещением) | 27 800 |
| ПОДЪЕМНИКИ ДЛЯ ВАНН |
| Подъемник для опускания пациента в ванну (передвижной, трехсекционное ложе, грузоподъемность 150 кг, питание от аккумуляторной батареи Linak, 24В или от сети) | 160 000 |
| Подъемник для опускания пациента в ванну (передвижной, трехсекционное ложе, грузоподъемность 150 кг, полностью из нержавеющей стали, адаптирован для применения в слабо минерализованной воде, питание от аккумуляторной батареи Linak, 24В или от сети) | 214 000 |
| Подъемник для опускания пациента в ванну (камерную) (передвижной, грузоподъемность 150 кг) | 107 000 |
| ВОДОЛЕЧЕБНЫЕ КАФЕДРЫ |
| Кафедра водолечебная «ВУОКСА» «Экстра» (душ Шарко 2 струи, с подлокотниками, циркулярный душ «Модерн» с дождевым, циркулярный душ «Классика» с дождевым, восходящий душ с поясничной форсункой, регулировка температуры воды осуществляется термостатом 1 ¼”, расположенным на пульте управления, обеспечивает одновременную работу всех терапевтических душей) | 450 000 |
| Кафедра водолечебная «ВУОКСА» «Оптима» (душ Шарко 2 струи , с подлокотниками, циркулярный душ, дождевой душ, восходящий душ с поясничной форсункой, регулировка температуры воды осуществляется 2 термостатами ¾”, расположенными на пульте управления) | 366 000 |
| Кафедра водолечебная «ВУОКСА» «Стандарт» (душ Шарко 2 струи, с подлокотниками ,циркулярный душ, дождевой душ, восходящий душ с поясничной форсункой) | 317 000 |
| Кафедра водолечебная «ВУОКСА» «Эконом» (душ Шарко 1 струя, циркулярный душ, дождевой душ, восходящий душ с поясничной форсункой) | 258 000 |
| Кафедра водолечебная «ВУОКСА» «Настенная панель» (регулировка температуры воды осуществляется термостатом, струевой душ, циркулярный душ, дождевой душ, восходящий душ с поясничной форсункой) | 264 000 |
| ЛЕЧЕБНЫЕ ДУШИ |
| Душ Виши мод. 2 (Стандартная комплектация: кушетка медицинская «Комфорт плюс», стрела с 5 форсунками (крепеж к кушетке), термостатический смеситель, кран включения душа и дополнительная лейка смонтированы на кушетке, подушка и матрац из влагонепроницаемого материала) | 222 000 |
| Душ Виши мод. 3 (Стандартная комплектация: кушетка медицинская «Комфорт плюс», стрела с 5 форсунками (крепеж к стене), настенная панель управления с кранами включения форсунок и душа, подушка и матрац из влагонепроницаемого материала) | 249 000 |
| Душ Шарко «ВУОКСА» «Стандарт» - контрастный душ (2 струи, регулировка температуры воды осуществляется шаровыми кранами) с подлокотниками | 156 000 |
| Душ Шарко «ВУОКСА» «Оптима» - контрастный душ (2 струи, регулировка температуры воды осуществляется 2-мя термостатами ¾”) с подлокотниками | 210 000 |
| Душ Шарко «ВУОКСА» «Эконом» (1 струя, регулировка температуры воды осуществляется шаровыми кранами) | 120 000 |
| Душ Шарко «ВУОКСА» «Эконом Оптима» (1 струя, регулировка температуры воды осуществляется термостатом ¾”) | 137 000 |
| Душ Шарко «ВУОКСА» «Настенная панель» (настенный пульт управления, 1 струя, регулировка воды 10-50°C осуществляется термостатом ¾”) | 134 000 |
| Система Кнайпа к душу Шарко (только к мод. Эконом Оптима, Оптима, Экстра)быстрая смена температуры воды в одном сопле | 24 600 |
| Восходящий душ с поясничной форсункой | 32 000 |
| Циркулярный душ «Модерн» (с горизонтально расположенными трубами, отключающимся верхним полукругом и большим дождевым душем) | 86 000 |
| Циркулярный душ «Классика» (с вертикально расположенными трубами и большим дождевым душем) | 86 000 |
| Циркулярный душ без дождевого («Модерн» или «Классика») | 75 000 |
| Детский циркулярный душ с дождевым душем (высота – 1 м) («Модерн» или «Классика») | 59 000 |
| Дождевой душ | 37 000 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ для кафедр и душей |
| Экран отбойный для душа Шарко (с боковыми шторками, типа «Ширма») | 70 500 |
| Насосная станция для повышения давления воды в системе горячего или холодного водоснабжения, температура перекачиваемой воды от + 1 0С до + 60 0С, 220 В, с частотным регулированием,системой защиты насоса от запуска без воды | 67 000 |
| Шторка для циркулярного или восходящего душа с крепежом | 11 000 |
| СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВОДОЛЕЧЕБНЫХ ДУШЕЙ |
| Термостатический смеситель для восходящего или дождевого душа D ½ (настенный монтаж) | 18 500 |
| Термостатический смеситель для восходящего или дождевого душа D ¾ (скрытый монтаж) | 36 500 |
| Термостатический смеситель D 1 ¼ для подключения водолечебных душей или кафедры «Vuoksa» (скрытый монтаж)* | 72 500 |
| Настенная панель для монтажа термостатического смесителя D=1¼» и кранов (регулировка работы терапевтических душей) | 42 400 |
| Кран вкл/выкл работы водолечебных душей, цена за 1 штуку - шаровой ½”, ¾” - вентильный | 2 200 6 500 |
| КУШЕТКИ ДЛЯ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ, ОБЕРТЫВАНИЯ, ОРОШЕНИЯ |
| Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур «Комфорт плюс» мод. 1 (базовая комплектация: 2 слива, подушка для головы) | 61 700 |
| Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур «Kомфорт плюс» мод. 2 (базовая комплектация + ручной душ) | 67 400 |
| Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур «Комфорт плюс» мод. 3 (базовая комплектация + ручной душ + водный подогрев) | 74 500 |
| Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических процедур «Комфорт плюс» мод. 4 (Для кишечных орошений, гигиенических процедур) в комплекте со смесителем с гигиенической лейкой, матрацем | 75 800 |
| Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур "Комфорт плюс" мод. 05 (базовая комплектация: корпус с ложем, слив для грязи) | 74 900 |
| Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур "Комфорт плюс" мод. 06 (базовая комплектация: корпус с ложем, слив для грязи, водный подогрев) | 85 600 |
| Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур "Комфорт плюс" мод. 07 (базовая комплектация: корпус с ложем, углубление для слива грязи) | 74 900 |
| Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур "Комфорт плюс" мод. 08 (базовая комплектация: корпус с ложем, углубление для слива грязи, водный подогрев) | 85 600 |
| Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур "Комфорт плюс" мод. 09 (без электроподогрева) | 66 600 |
| Кушетка "Комфорт " (с электроподогревом) | 83 500 |
| Кушетка медицинская "Комфорт плюс" мод. 10 для проведения орошений (Базовая комплектация: чаша со сливом в центре кушетки, мягкий матрац) | 96 300 |
| Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур "Комфорт плюс" мод. 11 (базовая комплектация: корпус с ложем, углубление для грязи) с подогревом/без подогрева | 83500/ 69500 |
| Ручной душ к кушетке серии Комфорт плюс | 7 500 |
| Матрац для кушеток серии «Комфорт плюс» | 15 000 |
| Бачок для лечебных растворов | 64 000 |
| Стойка к бачку | 21 400 |
| Кушетка водяная для лечебных обертываний «АКВАСПА» (фиксированная температура подогрева ложа, без системы форсунок), светопрозрачное ложе с хромотерапией (толщина 0,7 мм) | 267 500 |
| Кушетка водяная для лечебных обертываний «АКВАСПА» (фиксированная температура подогрева ложа, без системы форсунок), ложе из вспененного каучука, цвет синий или черный, (толщина 3,0 мм). | 225 000 |
| КУХНИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЛЕЧЕБНОЙ ГРЯЗИ И ФАНГОПАРАФИНА В СОСТАВЕ: |
| Котел для подготовки лечебной грязи ГК-1-60 на 60л | 407 000 |
| Котел для подготовки лечебной грязи ГК-1-80 на 80л | 450 000 |
| Котел для подготовки фангопарафина ГФ-2-60 на 60л | 385 000 |
| Стол рабочий 2-х секц. с двумя шкафами с дверцей (1300 мм) | 230 000 |
| Стол рабочий 3-х секц. с двумя шкафами с дверцей и открытой секцией с полкой (2000 мм) | 282 000 |
| СИСТЕМЫ С ТЕРМОШКАФОМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ФАНГО-ПАРАФИНОВЫХ СМЕСЕЙ В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ: |
| Термошкаф в комплекте с лотками (исполнение 1) | 262 000 |
| Стол рабочий 2-х секц. с термошкафом и шкафом с дверцей (1300 мм) (исполнение 2) | 327 000 |
| Стол рабочий 3-х секц. с термошкафом, шкафом с дверцей и открытой секцией для лотков (2000 мм) (исполнение 4) | 375 000 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ и опции для кухни и систем |
| Мойка со смесителем для стола рабочего | 43 000 |
| Лоток для фангопарафина | 2 200 |
| Тележка для перевозки лотков | 21 400 |
| Тележка для лечебной грязи из нержавеющей стали с ведром | 20 300 |
| Нагреватель термокомпрессов медицинский НТМ-16 | 214 000 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
| Шторка для циркулярного или восходящего душа с крепежом | 11 000 |
| Экран отбойный для душа Шарко (с боковыми шторками, типа «Ширма») | 70 500 |
| Ступень для кушеток, ванн (1 ступень) стеклопластик | 6 500 |
| Ступеньки для ванн (стеклопластик) (2 ступени) | 11 200 |
| Ступеньки с поручнем (стеклопластик)(2 ступени, поручень из нержавеющей стали) | 18 900 |
| Насосная станция для повышения давления воды в системе горячего или холодного водоснабжения, температура перекачиваемой воды от + 1 0С до + 60 0С, 220 В, с частотным регулированием,системой защиты насоса от запуска без воды | 67 000 |
| Выбор нестандартного цвета корпуса любого оборудования по палитре RAL* | 8 600 |

* (Стандартные цвета по палитре RAL:  5012-голубой, 9003-белый